**Dodatek nr 2 do SIWZ**

**Wzór formularza oferty**

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

**OFERTA**

**Zamawiający:**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa:………………………………..…………………………………………………………

Siedziba:…………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/fax:………………………………………………………………………………….

Adres email………………………………………………………………………………………

Nr NIP…………………………………………………………………………………………...

Nr REGON………………………………………………………………………………………

Składamy niniejszą ofertę na: **„Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK Sp. z o.o.”**

***Szacunkowy 12 miesięczny koszt realizacji umowy wyniesie:***

Wartość netto …………................................................zł

(słownie:……………...…………………zł)

Wartość podatku VAT ................................................................ zł (słownie:…………………………………zł)

Wartość brutto ................................................................. zł (słownie:…………………………………zł)

Szczegółowy wykaz rur stanowi załącznik nr 1 do ofert.

Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

*Oświadczamy, że:*

1. *Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.*
2. *Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.*
3. *Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego żadnych uwag, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego*
4. *Wadium w wysokości 32 000 złotych zostało wniesione w formie……………………………………………*
5. *Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne.*

Miejsce i data...................................................... .............................................................

***Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań***

*Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – wykaz materiałów*

*Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego – Klauzula dot. przetwarzania danych*

Załącznik nr 1do formularza ofertowego

**RURY WODOCIĄGOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **planowa ilość mb** | **jednostkowa cena netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø500 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø 450 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø 400 | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø 315 | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø 250 | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø 225 | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø 160 | 200 |  |  |  |  |
| 8 | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø 125 | 300 |  |  |  |  |
| 9 | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø 110 | 300 |  |  |  |  |
| 10 | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø 90 | 300 |  |  |  |  |
| 11 | Rura dwuwarstwowa PE/PE 100 RC SDR 11 ø 500 | 200 |  |  |  |  |
| 12 | Rura dwuwarstwowa PE/PE 100 RC SDR 11 ø 450 | 150 |  |  |  |  |
| 13 | Rura dwuwarstwowa PE/PE 100 RC SDR 11 ø 400 | 150 |  |  |  |  |
| 14 | Rura dwuwarstwowa PE/PE 100 RC SDR 11 ø 315 | 150 |  |  |  |  |
| 15 | Rura dwuwarstwowa PE/PE 100 RC SDR 11 ø 250 | 150 |  |  |  |  |
| 16 | Rura dwuwarstwowa PE/PE 100 RC SDR 11 ø 160 | 150 |  |  |  |  |
| 17 | Rura dwuwarstwowa PE/PE 100 RC SDR 11 ø 125 | 400 |  |  |  |  |
| 18 | Rura dwuwarstwowa PE/PE 100 RC SDR 11 ø 110 | 400 |  |  |  |  |
| 19 | Rura dwuwarstwowa PE/PE 100 RC SDR 11 ø 90 | 300 |  |  |  |  |
| 20 | Rura lita PEHD 100 SDR 17 ø 125 L=12 m | 250 |  |  |  |  |
| 21 | Rura lita PEHD 100 SDR 17 ø 110 L=12 m | 200 |  |  |  |  |
| 22 | Rura lita PEHD 100 SDR 17 ø 90 L=12 m | 200 |  |  |  |  |
| 23 | Rura PE 100 SDR 11 ø 63x5,8 | 100 |  |  |  |  |
| 24 | Rura PE 100 SDR 11 ø 50x4,6 | 150 |  |  |  |  |
| 25 | Rura PE 100 SDR 11 ø 40x3,7 | 1000 |  |  |  |  |
| Razem cena ofertowa | | | |  |  |  |

**KANALIZACJA SANITARNA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **WYSZCZEGÓŁNIENIE** | **planowana ilość szt.** | **jednostkowa cena netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Rura PCV-U klasy „S” (SDR 34, SN 8) **Ø 200x5,**9**/L 2000,** z gumowymi uszczelkami wargowymi | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Rura PCV-U klasy „S” (SDR 34, SN 8) **Ø 200x5,9/L 1000,**z gumowymi uszczelkami wargowymi | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Rura PCV-U klasy „S” (SDR 34, SN 8) **Ø 160x4,7/L 2000** z gumowymi uszczelkami wargowymi | 600 |  |  |  |  |
| 4. | Rura PCV-U klasy „S” (SDR 34, SN 8) **Ø 160x4,7/L 1000 z gumowymi uszczelkami wargowymi** | 50 |  |  |  |  |
|
| 5. | Mufa Ø200PCV-U SN8 z ogranicznikiem | 15 |  |  |  |  |
| 6. | Mufa Ø200PCV-U SN8 bez ogranicznika | 20 |  |  |  |  |
| 7. | Mufa Ø160PCV-U SN8 z ogranicznikiem | 50 |  |  |  |  |
| 8. | Mufa Ø160PCV-U SN8 bez ogranicznika | 80 |  |  |  |  |
| 9. | Korek Ø200PCV-U | 20 |  |  |  |  |
| 10. | Korek Ø160PCV-U | 50 |  |  |  |  |
| 11. | Kolano Ø 200x15o PCV-U SN8 | 20 |  |  |  |  |
| 12. | Kolano Ø 200x30o PCV-U SN8 | 20 |  |  |  |  |
| 13. | Kolano Ø 200x45o PCV-U SN8 | 20 |  |  |  |  |
| 14. | Kolano Ø 160x15o PCV-U SN8 | 100 |  |  |  |  |
| 15. | Kolano Ø 160x30o PCV-U SN8 | 100 |  |  |  |  |
| 16. | Kolano Ø 160x45o PCV-U SN8 | 50 |  |  |  |  |
| 17. | Redukcja PVC-U Ø 200/160 | 25 |  |  |  |  |
| 18. | Redukcja PVC-U Ø 160/110 | 50 |  |  |  |  |
| 19. | Kineta przelotowa dla rury karbowanej 425wymiar 160 PP | 120 |  |  |  |  |
| 20. | Kineta zbiorcza dla rury karbowanej 425 wymiar 160x160x160 PP | 80 |  |  |  |  |
| 21. | Rura karbowana trzonowa jednowarstwowa 425x6000 PP | 30 |  |  |  |  |
| 22. | Teleskop z włazem żeliwnym B 125-12,5 t l= 750 mm | 80 |  |  |  |  |
| 23. | Teleskop z włazem żeliwnym B 125-12,5 t l= 500 mm | 80 |  |  |  |  |
| 24. | Teleskop z włazem żeliwnym B 400-40 t l= 750 mm | 80 |  |  |  |  |
| 25. | Teleskop z włazem żeliwnym B 400-40 t l= 500 mm | 80 |  |  |  |  |
| 26. | Trójnik PVC 160/160 45o | 20 |  |  |  |  |
| 27. | Trójnik PVC 200/200 45o | 20 |  |  |  |  |
| 28. | Trójnik PVC 200/160 45o | 10 |  |  |  |  |
| 29. | Trójnik PVC 160/160 90o | 40 |  |  |  |  |
| 30. | Trójnik PVC 200/200 90o | 10 |  |  |  |  |
| 31. | Trójnik PVC 200/160 90o | 10 |  |  |  |  |
| Razem cena ofertowa | | | |  |  |  |

Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1.
2. Dane kontaktowe w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych:

* adres korespondencji: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin,
* adres e-mail: [**iod@pwik.wolomin.pl**](mailto:iod@pwik.wolomin.pl).

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r., a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych podanych w formularzu ofertowym.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom: dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji; upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
6. w okresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia – przez ten okres;
7. w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. – przez ten okres;
8. w okresie po zakończeniu realizacji umowy, o której mowa w lit. b – przez okres, w którym administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które są związane przedmiotowo z umową, o której mowa w lit. b lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczeń majątkowych, dochodzenie odszkodowań i likwidacji szkód, ochrony praw autorskich, ubezpieczeń społecznych, o zasobie archiwalnym
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), prawo wniesienia sprzeciwu.
10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność   
    z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)),
11. Ma Pani/Pan prawo w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem uczestnictwa Pani/Pana w procesie udzielenia zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

………………………………

data i podpis

# Dodatek nr 3 do SIWZ

# Wzór oświadczenia

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na

***Dostawę*** ***rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK Sp. z o.o.***

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy.............................................................................

……………………………………………………………………………...........………............

oświadczam, że:

zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Upoważniamy Zamawiającego, lub jego upoważnionych przedstawicieli   
do przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie doświadczeń, dokumentów   
i przedstawionych informacji oraz do wyjaśnienia wszystkich aspektów zgłoszonej oferty.

Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie   
i załącznikach są aktualne i kompletne.

Miejsce i data..................................................... Podpis............................................................

***Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań***

# Dodatek nr 4 do SIWZ

# Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

**OŚWIADCZENIE**

**o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:

***Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK Sp. z o.o.***

ja (imię i nazwisko).......................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy.............................................................................

……………………………………………………………………………...........………............

oświadczam, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w Dziale IV, Rozdziale X, Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r., Uchwałą nr 37/2020 z dnia 30.10.2020 r., oraz Uchwałą nr 9/2021 z dnia 22.03.2021 r.

Miejsce i data..................................................... Podpis............................................................

***Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań***

# Dodatek nr 6 do SIWZ

# Wzór upoważnienia

**UPOWAŻNIENIE**

Nazwa:……………………………………………………………...............................................

Siedziba: ………………………………………………………………………….......................

Adres: ………………………………………………………………………………....................

Telefony: ………………………….………………………………………………......................

Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: …………………………………………….............

Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na ***„Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK Sp. z o.o.”***

i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

……………………………………................................................................................................

……………………………………................................................................................................

Miejsce i data..................................................... Podpis............................................................

***Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań***

# Dodatek nr 7 do SIWZ

# Lista podmiotów – grupa kapitałowa

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej\*.**

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na ***„Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK Sp. z o.o.”***

1. **składamy listę podmiotów**, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …. |  |  |

*.......................................*

*(miejscowość, data)*

*..................................................................*

*podpis osoby uprawnionej do*

*reprezentowania wykonawcy*

1. **informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369).

*.......................................*

*(miejscowość, data)*

*..................................................................*

*podpis osoby uprawnionej do*

*reprezentowania wykonawcy*

***\* UWAGA: - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2***