# **Dodatek nr 2 do SIWZ**

# **Wzór formularza oferty**

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

**OFERTA**

 **Zamawiający:**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa:…………………………………………………………………………………………..

Siedziba:…………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/fax:………………………………………………………………………………….

Adres email………………………………………………………………………………………

Nr NIP…………………………………………………………………………………………..

Nr REGON………………………………………………………………………………………

Składamy niniejszą ofertę na:

***„Wykonanie robót i badań geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego ujmującego wodę z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 112 obr. 04 Wołomin W Wołominie, gm. Wołomin”.***

Za wykonanie całości przedmiotu zamówienia oferujemy szacunkową kwotę w wysokości:\*

Wartość netto …………..................................................................................zł

(słownie:……………...………………………...…………..…zł)

Wartość podatku VAT ......................................................................................................zł (słownie: ………………………………………………… ..zł)

Wartość brutto .................................................................................................... zł (słownie: ………………………………………………………zł)

**\*szczegółowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z arkuszem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.**

Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

*Oświadczamy, że:*

1. *Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.*
2. *Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.*
3. *Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego żadnych uwag, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego*
4. *Wadium w wysokości 4  000,00 złotych zostało wniesione w formie……………………………………………....*
5. *Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne.*

Miejsce i data...................................................... .............................................................

***Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań***

*Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego – Arkusz cenowy zestawienie zbiorcze*

*Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego – Klauzula Informacyjna*

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego

|  |
| --- |
| **Arkusz cenowy zestawienie zbiorcze** |
| **Arkusz cen nr** | **Tytuł** | **Kwota w PLN bez VAT** |
| 1 | Pozycje ogólne |   |
| 2 | Pomiary, dokumentacja, badania |   |
| 3 | Budowa studni głębinowej Nr 1 w Wołominie na dz. ew. nr 112 obr. 04 Wołomin |   |
| 4 | Zagospodarowanie terenu, zieleń |   |
| Razem w PLN bez VAT |   |
| Podatek od towarów i usług (VAT) 23% ceny oferty bez VAT (do przeniesienia do Formularza Oferty) |   |
| Koszt projektowania i budowy - kwota w PLN łącznie z VAT )do przeniesienia do Formularza Oferty) |   |
| **1** | **POZYCJE OGÓLNE** |   |   |   |
| L.p. | Opis | j.m. | ilość | Kwota w PLN bez VAT |
| 1.1 | Gwarancje | kpl. | 1 |   |
| 1.2 | Ubezpieczenia | kpl. | 1 |   |
| 1.3 | Zaplecze Wykonawcy i zabezpieczenie terenu robót | kpl. | 1 |   |
| **Arkusz cen nr 1 do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO** |   |
| **2** | **POMIARY, DOKUMENTACJA, BADANIA** |   |   |   |
| L.p. | Opis | j.m. | ilość | Kwota w PLN bez VAT |
| 2.1 | Dokumentacja przed realizacją robót (BIOZ, PZJ, plan prowadzenia robót, zgłoszenia itp.) | kpl. | 1 |   |
| 2.2 | Dokumentacja robót geologicznych | kpl. | 1 |   |
| 2.3 | Pomiary obsługa i dokumentacja geodezyjna | kpl. | 1 |   |
| 2.4 | Testy, inspekcje i ekspertyzy w trakcie realizacji inwestycji | kpl. | 1 |   |
| 2.5 | Test szczelności | kpl. | 1 |   |
| 2.6 | Usprawnienie otworu z użyciem agregatu prądotwkórczego | kpl. | 1 |   |
| 2.7 | Pompowanie oczyszczające z użyciem agregatu prądotwórczego | kpl. | 1 |   |
| 2.8 | Dezynfekcja otworu | kpl. | 1 |   |
| 2.9 | Pompowanie próbne pomiarowe z użyciem agregatu prądotwórczego | kpl. | 1 |   |
| 2.10 | Analiza wody: fizykochemiczna i bakteriologiczna | kpl. | 1 |   |
| 2.11 | Badania granulometryczne gruntu | kpl. | 1 |   |
| 2.12 | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 |   |
| **Arkusz cen nr 2 do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO** |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 1 W WOŁOMINIE NA DZ. EW. NR 112 OBR. 04 WOŁOMIN** |   |   |   |
| L.p. | Opis | j.m. | ilość | Kwota w PLN bez VAT |
| 3.1 | Roboty przygotowawcze | kpl. | 1 |   |
| 3.2 | Montaż i zagospodarowanie placu wierceń | kpl. | 1 |   |
| 3.3 | Wiercenie świdrem rurwym i szlamówką wiertniczą w rurach osłonowych fi 406mm | m | 37,0 |   |
| 3.4 | Rura osłonowa stalowa fi406mm | m | 37,0 |   |
| 3.5 | Wiercenie świdrem rurwym i szlamówką wiertniczą w rurach osłonowych fi 356mm | m | 28,0 |   |
| 3.6 | Zabudowa kolumny filtracyjnej rur fi244mm | m | 36,0 |   |
| 3.7 | Rura pełna podfiltrowa z denkiem L=2m stal 1.4301 DN250 | szt. | 1 |   |
| 3.8 | Filtr szkieletowy ze szczeliną ciągłą L=6m stal 1.4301 DN250 | szt. | 3 |   |
| 3.9 | Filtr szkieletowy ze szczeliną ciągłą L=5m stal 1.4301 DN250 | szt. | 1 |   |
| 3.10 | Rura pełna L=6m stal 1.4301 DN250 | szt. | 1 |   |
| 3.11 | Rura pełna L=5m stal 1.4301 DN250 z zamkiem | szt. | 1 |   |
| 3.12 | Prowadnik fi273/356mm stal 1.4301 | szt. | 2 |   |
| 3.13 | Obsypka | t | 2,6 |   |
| 3.14 | Uszczelnienie kolumny filtrowej | szt. | 1 |   |
| 3.15 | Usunięcie rury osłonowej fi356 z otworu | szt. | 1 |   |
| 3.16 | Zamknięcie studzienne | szt. | 1 |   |
| 3.17 | Demontaż zestawu i likwidacja placu wierceń | kpl. | 1 |   |
| **Arkusz cen nr 3 do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO** |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Zagospodarowanie terenu, zieleń** |   |   |   |
| L.p. | Opis | j.m. | ilość | Kwota w PLN bez VAT |
| 4.1 | Naprawa zielenie oraz dróg zniszczonych podczas budowy | kpl | 1 |   |
| **Arkusz cen nr 4 do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO** |   |

**Cena powinna uwzględniać wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia (nawet nie przewidziane w OPZ, a niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia).**

Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1.
2. Dane kontaktowe w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych:
* adres korespondencji: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin,
* adres e-mail: **iod@pwik.wolomin.pl**.
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r., a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych podanych w formularzu ofertowym.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom: dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji; upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
6. w okresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia – przez ten okres;
7. w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. – przez ten okres;
8. w okresie po zakończeniu realizacji umowy, o której mowa w lit. b – przez okres, w którym administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które są związane przedmiotowo z umową, o której mowa w lit. b lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczeń majątkowych, dochodzenie odszkodowań i likwidacji szkód, ochrony praw autorskich, ubezpieczeń społecznych, o zasobie archiwalnym
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), prawo wniesienia sprzeciwu.
10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)),
11. Ma Pani/Pan prawo w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem uczestnictwa Pani/Pana w procesie udzielenia zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

………………………………

 data i podpis

# **Dodatek nr 3 do SIWZ**

# **Wzór oświadczenia**

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na

***„Wykonanie robót i badań geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego ujmującego wodę z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 112 obr. 04 Wołomin w Wołominie, gm. Wołomin”.***

ja (imię i nazwisko).......................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy.............................................................................

……………………………………………………………………………...........………............

oświadczam, że:

zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Upoważniamy Zamawiającego, lub jego upoważnionych przedstawicieli
do przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie doświadczeń, dokumentów
i przedstawionych informacji oraz do wyjaśnienia wszystkich aspektów zgłoszonej oferty.

Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie
i załącznikach są aktualne i kompletne.

Miejsce i data..................................................... Podpis............................................................

***Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań***

# **Dodatek nr 4 do SIWZ**

# **Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia**

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

**OŚWIADCZENIE**

**o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na

***„Wykonanie robót i badań geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego ujmującego wodę z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 112 obr. 04 Wołomin w Wołominie, gm. Wołomin”.***

ja (imię i nazwisko)..............................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy..............................................................................

…………………………………………………………………………...........………...............

oświadczam, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w Dziale IV, Rozdziale X, Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r., Uchwałą nr 37/2020 z dnia 30.10.2020 r., oraz Uchwałą nr 9/2021 z dnia 22.03.2021 r.

Miejsce i data..................................................... Podpis............................................................

***Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań.***

**Dodatek nr 6 do SIWZ**

**Wzór upoważnienia**

**UPOWAŻNIENIE**

Nazwa: ………………………..…………………………………………………………………

Siedziba: ………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………

Telefony:……………………….………………………………………………..………………

Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: ………………………………..……………………

Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na ***„Wykonanie robót i badań geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego ujmującego wodę z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 112 obr. 04 Wołomin w Wołominie, gm. Wołomin”.***

i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

….…………………………….........................................................................................

………………………………..........................................................................................

………………………………..........................................................................................

Miejsce i data..................................................... Podpis............................................................

***Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań***

**Dodatek nr 7 do SIWZ**

**Lista podmiotów – grupa kapitałowa**

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej\*.**

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na  ***„Wykonanie robót i badań geologicznych związanych z iem otworu studziennego ujmującego wodę z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 112 obr. 04 Wołomin w Wołominie, gm. Wołomin”.***

1. **składamy listę podmiotów**, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …. |  |  |

*.......................................*

*(miejscowość, data)*

*..................................................................*

*podpis osoby uprawnionej do*

*reprezentowania wykonawcy*

1. **informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2019 r. poz. 369).

*.......................................*

*(miejscowość, data)*

*..................................................................*

*podpis osoby uprawnionej do*

*reprezentowania wykonawcy*

***\* UWAGA: - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2***