## Zad1 Pompy Głębinowe
I | POMPY GŁĘBINOWE
I.1 | GCA 3.03. z silnikiem SMV-6 7,5 kW
I.1.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.1.1.1 | wymiana wirników
I.1.1.2 | tuleje łożyskowe
I.1.1.3 | uszczelnienie
I.1.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.1.2.1 | przezwojenie silnika
I.1.2.2 | panewki
I.1.2.3 | tuleje łożyskowe
I.1.2.4 | uszczelnienie
I.2 | GC 6.02. z silnikiem SW1-186 7,5 kW
I.2.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.2.1.1 | wymiana wirników
I.2.1.2 | tuleje łożyskowe
I.2.1.3 | uszczelnienie
I.2.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.2.2.1 | przezwojenie silnika
I.2.2.2 | panewki
I.2.2.3 | tuleje łożyskowe
I.2.2.4 | uszczelnienie
I.3 | GCA 5.03. z silnikiem SMV-6 11 kW
I.3.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I..3.1.1 | wymiana wirników
I..3.1.2 | tuleje łożyskowe
I..3.1.3 | uszczelnienie
I.3.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.3.2.1 | przezwojenie silnika
I.3.2.2 | panewki
I.3.2.3 | tuleje łożyskowe
I.3.2.4 | uszczelnienie
I.4 | GCA 5.08 z silnikiem SMP-6 11 kW
I.4.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.4.1.1 | wymiana wirników
I.4.1.2 | tuleje łożyskowe
I.4.1.3 | uszczelnienie
I.4.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.4.2.1 | przezwojenie silnika
I.4.2.2 | panewki
I.4.2.3 | tuleje łożyskowe
I.4.2.4 | uszczelnienie
I.5 | GCA 6.02. z silnikiem SMV-6 13 kW
I.5.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.5.1.1 | wymiana wirników
I.5.1.2 | tuleje łożyskowe
I.5.1.3 | uszczelnienie
I.5.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.5.2.1 | przezwojenie silnika
I.5.2.2 | panewki
I.5.2.3 | tuleje łożyskowe
I.5.2.4 | uszczelnienie
I.6 | GC 5.05. z silnikiem SM-6 13 kW
I.6.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.6.1.1 | wymiana wirników
I.6.1.2 | tuleje łożyskowe
I.6.1.3 | uszczelnienie
I.6.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.6.2.1 | przezwojenie silnika
I.6.2.2 | panewki
I.6.2.3 | tuleje łożyskowe
I.6.2.4 | uszczelnienie
I.7 | GCA 6.02. z silnikiem SMV- 6 15 kW
I.7.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.7.1.1 | wymiana wirników
I.7.1.2 | tuleje łożyskowe
I.7.1.3 | uszczelnienie
I.7.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.7.2.1 | przezwojenie silnika
I.7.2.2 | panewki
I.7.2.3 | tuleje łożyskowe
I.7.2.4 | uszczelnienie
I.7.2.5 | wymiana kabla zasilajacego
I.8 | GC 5.05. z silnikiem SMV- 6 18 kW
I.8.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.8.1.1 | wymiana wirników
I.8.1.2 | tuleje łożyskowe
I.8.1.3 | uszczelnienie
I.8.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.8.2.1 | przezwojenie silnika
I.8.2.2 | panewki
I.8.2.3 | tuleje łożyskowe
I.8.2.4 | uszczelnienie
I.9 | GC 5.06. z silnikiem SMP-6 18 kW
I.9.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.9.1.1 | wymiana wirników
I.9.1.2 | tuleje łożyskowe
I.9.1.3 | uszczelnienie
I.9.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.9.2.1 | przezwojenie silnika
I.9.2.2 | panewki
I.9.2.3 | tuleje łożyskowe
I.9.2.4 | uszczelnienie
I.10 | GC 7.02. z silnikiem SM-6 18 kW
I.10.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.10.1.1 | wymiana wirników
I.10.1.2 | tuleje łożyskowe
I.10.1.3 | uszczelnienie
I.10.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.10.2.1 | przezwojenie silnika
I.10.2.2 | panewki
I.10.2.3 | tuleje łożyskowe
I.10.2.4 | uszczelnienie
I.11 | GDC 2.02. z silnikiem SMV- 8 37 kW
I.11.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.11.1.1 | wymiana wirników
I.11.1.2 | tuleje łożyskowe
I.11.1.3 | uszczelnienie
I.11.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.11.2.1 | przezwojenie silnika
I.11.2.2 | panewki
I.11.2.3 | tuleje łożyskowe
I.11.2.4 | uszczelnienie
I.12 | GDC 2.02. z silnikiem SGM-24 37 kW
I.12.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.12.1.1 | wymiana wirników
I.12.1.2 | tuleje łożyskowe
I.12.1.3 | uszczelnienie
I.12.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.12.2.1 | przezwojenie silnika
I.12.2.2 | panewki
I.12.2.3 | tuleje łożyskowe
I.12.2.4 | uszczelnienie
I.13 | GCA 7.B3.2.2110 z silnikiem SMT-6 18,5 kW
I.13.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.13.1.1 | wymiana wirników
I.13.1.2 | tuleje łożyskowe
I.13.1.3 | uszczelnienie
I.12.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
I.13.2.1 | przezwojenie silnika
I.13.2.2 | panewki
I.13.2.3 | tuleje łożyskowe
I.13.2.4 | uszczelnienie

## Zad2 Pompy sieciowe II stopnia
II | POMPY SIECIOWE II STOPNIA
II.1 | Grundfos TP 100-200 z silnikiem RF 30/2-75 30 kW 2900 n/min
II.1.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.1.1.1 | wymiana wirnika
II.1.1.2 | wymiana uszczelnień
II.1.1.3 | wymiana łożysk
II.1.1.4 | przezwojenie silnika
II.2 | Grundfos TP 100-200 z silnikiem 210A-F 30 kW 2900 n/min
II.2.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.2.1.1 | wymiana wirnika
II.2.1.2 | wymiana uszczelnień
II.2.1.3 | wymiana łożysk
II.2.1.4 | przezwojenie silnika
II.3 | Grundfos TP 100-480 z silnikiem 2-A-F-A 30 kW 2900 n/min
II.3.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.3.1.1 | wymiana wirnika
II.3.1.2 | wymiana uszczelnień
II.3.1.3 | wymiana łożysk
II.3.1.4 | przezwojenie silnika
II.4 | Grundfos MMG 180L-4-488FF300-E z silnikiem 22 kW 1460 n/min
II.4.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.4.1.1 | wymiana wirnika
II.4.1.2 | wymiana uszczelnień
II.4.1.3 | wymiana łożysk
II.4.1.4 | przezwojenie silnika
II.5 | Grundfos NB 125-250/266 z silnikiem 22 kW 1460 n/min
II.5.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.5.1.1 | wymiana wirnika
II.5.1.2 | wymiana uszczelnień
II.5.1.3 | wymiana łożysk
II.5.1.4 | przezwojenie silnika
II.6 | EBARA EVMG 45 3-OF5 z silnikiem 11 kW 2850 n./min.
II.6.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.6.1.1 | wymiana wirnika
II.6.1.2 | wymiana uszczelnień
II.6.1.3 | wymiana łożysk
II.6.1.4 | przezwojenie silnika
II.7 | EBARA MD/A 65-125 z silnikiem 5,5 kW 2880 n./min.
II.7.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
II.7.1.1 | wymiana wirnika
II.7.1.2 | wymiana uszczelnień
II.7.1.3 | wymiana łożysk
II.7.1.4 | przezwojenie silnika

## Zad3 Pompy oraz mieszadła
III | POMPY ORAZ MIESZADŁA ZATAPIALNE
III.1 | Grundfos SV 024BH , 2,2 kW , 1400 obr/min.
III.1.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.1.1.1 | przezwojenie silnika
III.1.1.2 | wymiana łożysk
III.1.1.3 | wymiana uszczelnień
III.1.1.4 | wymiana oleju
III.1.1.5 | wymiana wirnika
III.2 | Grundfos SLV.65.65.11.2.50B ; 1,1 kW ; 2830 obr/min.
III.2.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.2.1.1 | przezwojenie silnika
III.2.1.2 | wymiana łożysk
III.2.1.3 | wymiana uszczelnień
III.2.1.4 | wymiana oleju
III.2.1.5 | wymiana wirnika
III.3 | Grundfos SLV.65.65.15.4.50B ; 1,5 kW ; 1720 obr/min.
III.3.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.3.1.1 | przezwojenie silnika
III.3.1.2 | wymiana łożysk
III.3.1.3 | wymiana uszczelnień
III.3.1.4 | wymiana oleju
III.3.1.5 | wymiana wirnika
III.4 | Grundfos SLV.80.80.11.4.50D.C ; 1,1 kW ; 1452 obr/min.
III.4.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.4.1.1 | przezwojenie silnika
III.4.1.2 | wymiana łożysk
III.4.1.3 | wymiana uszczelnień
III.4.1.4 | wymiana oleju
III.4.1.5 | wymiana wirnika
III.5 | Grundfos SLV.80.80.13.4.50D.C ; 1,3 kW ; 1460 obr/min.
III.5.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.5.1.1 | przezwojenie silnika
III.5.1.2 | wymiana łożysk
III.5.1.3 | wymiana uszczelnień
III.5.1.4 | wymiana oleju
III.5.1.5 | wymiana wirnika
III.6 | Grundfos SLV.80.80.22.4.50D.C ; 2,2 kW ; 2900 obr/min.
III.6.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.6.1.1 | przezwojenie silnika
III.6.1.2 | wymiana łożysk
III.6.1.3 | wymiana uszczelnień
III.6.1.4 | wymiana oleju
III.6.1.5 | wymiana wirnika
III.7 | Grundfos SEV 80.80.22.4.50D 2,2 kW , 1445 obr/min.
III.7.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.7.1.1 | przezwojenie silnika
III.7.1.2 | wymiana łożysk
III.7.1.3 | wymiana uszczelnień
III.7.1.4 | wymiana oleju
III.7.1.5 | wymiana wirnika
III.8 | Grundfos SEV 100.100.40.4.51D 4,9 kW , 1400 obr/min.
III.8.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.8.1.1 | przezwojenie silnika
III.8.1.2 | wymiana łożysk
III.8.1.3 | wymiana uszczelnień
III.8.1.4 | wymiana oleju
III.8.1.5 | wymiana wirnika
III.9 | Metalchem MSV 80-14 H ; 1,5 kW ; 1410 obr/min.
III.9.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.9.1.1 | przezwojenie silnika
III.9.1.2 | wymiana łożysk
III.9.1.3 | wymiana uszczelnień
III.9.1.4 | wymiana oleju
III.9.1.5 | wymiana wirnika
III.10 | Metalchem MSV 80-24; 2,2 kW 1410 obr/min
III.10.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.10.1.1 | przezwojenie silnika
III.10.1.2 | wymiana łożysk
III.10.1.3 | wymiana uszczelnień
III.10.1.4 | wymiana oleju
III.10.1.5 | wymiana wirnika
III.11 | Metalchem MSV 80-434 ; 3 kW ; 1415 obr/min.
III.11.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.11.1.1 | przezwojenie silnika
III.11.1.2 | wymiana łożysk
III.11.1.3 | wymiana uszczelnień
III.11.1.4 | wymiana oleju
III.11.1.5 | wymiana wirnika
III.12 | Metalchem MSV 80-42 L ; 4 kW ; 2885 obr/min.
III.12.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.12.1.1 | przezwojenie silnika
III.12.1.2 | wymiana łożysk
III.12.1.3 | wymiana uszczelnień
III.12.1.4 | wymiana oleju
III.12.1.5 | wymiana wirnika
III.13 | Metalchem MS1-24 ; 2,2 kW ; 1380 obr/min.
III.13.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.13.1.1 | przezwojenie silnika
III.13.1.2 | wymiana łożysk
III.13.1.3 | wymiana uszczelnień
III.13.1.4 | wymiana oleju
III.13.1.5 | wymiana wirnika
III.14 | Metalchem MS1 -74; 7,5 kW 1425 obr/min
III.14.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.14.1.1 | przezwojenie silnika
III.14.1.2 | wymiana łożysk
III.14.1.3 | wymiana uszczelnień
III.14.1.4 | wymiana oleju
III.14.1.5 | wymiana wirnika
III.15 | Metalchem MS1 -94; 9,5 kW 1410 obr/min
III.15.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.15.1.1 | przezwojenie silnika
III.15.1.2 | wymiana łożysk
III.15.1.3 | wymiana uszczelnień
III.15.1.4 | wymiana oleju
III.15.1.5 | wymiana wirnika
III.16 | Metalchem MS1 -124; 12,5 kW 1400 obr/min
III.16.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.16.1.1 | przezwojenie silnika
III.16.1.2 | wymiana łożysk
III.16.1.3 | wymiana uszczelnień
III.16.1.4 | wymiana oleju
III.16.1.5 | wymiana wirnika
III.17 | Metalchem MSK1 -80-184; 18,5 kW 1440 obr/min
III.17.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.17.1.1 | przezwojenie silnika
III.17.1.2 | wymiana łożysk
III.17.1.3 | wymiana uszczelnień
III.17.1.4 | wymiana oleju
III.17.1.5 | wymiana wirnika
III.18 | Metalchem MS5-74; 7,5 kW; 1425 obr/min
III.18.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.18.1.1 | przezwojenie silnika
III.18.1.2 | wymiana łożysk
III.18.1.3 | wymiana uszczelnień
III.18.1.4 | wymiana oleju
III.18.1.5 | wymiana wirnika
III.19 | HOMA TP53V26/2DT/C; 2,6 kW 2900 obr/min
III.19.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.19.1.1 | przezwojenie silnika
III.19.1.2 | wymiana łożysk
III.19.1.3 | wymiana uszczelnień
III.19.1.4 | wymiana oleju
III.19.1.5 | wymiana wirnika
III.20 | Homa TP53V40/2DT/C ; 3,4 kW ; 2900 obr/min
III.20.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.20.1.1 | przezwojenie silnika
III.20.1.2 | wymiana łożysk
III.20.1.3 | wymiana uszczelnień
III.20.1.4 | wymiana oleju
III.20.1.5 | wymiana wirnika
III.21 | Homa TP70V31/2D/C; 2,4 kW ; 2900 obr/min
III.21.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.21.1.1 | przezwojenie silnika
III.21.1.2 | wymiana łożysk
III.21.1.3 | wymiana uszczelnień
III.21.1.4 | wymiana oleju
III.21.1.5 | wymiana wirnika
III.22 | Homa TP70V31/2D/C; 3 kW ; 2900 obr/min
III.22.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.22.1.1 | przezwojenie silnika
III.22.1.2 | wymiana łożysk
III.22.1.3 | wymiana uszczelnień
III.22.1.4 | wymiana oleju
III.22.1.5 | wymiana wirnika
III.23 | HOMA TP70V50/2HD/C; 4,4 kW 2900 obr/min
III.23.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.23.1.1 | przezwojenie silnika
III.23.1.2 | wymiana łożysk
III.23.1.3 | wymiana uszczelnień
III.23.1.4 | wymiana oleju
III.23.1.5 | wymiana wirnika
III.24 | Homa V1336-C24/C ; 1,3 kW ; 2900 obr/min
III.24.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.24.1.1 | przezwojenie silnika
III.24.1.2 | wymiana łożysk
III.24.1.3 | wymiana uszczelnień
III.24.1.4 | wymiana oleju
III.24.1.5 | wymiana wirnika
III.25 | Homa V1344-D44/C ; 2,6 kW ; 2900 obr/min.
III.25.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.25.1.1 | przezwojenie silnika
III.25.1.2 | wymiana łożysk
III.25.1.3 | wymiana uszczelnień
III.25.1.4 | wymiana oleju
III.25.1.5 | wymiana wirnika
III.26 | Homa V1337-172C ; 11,5 kW ; 1450 obr/min
III.26.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.26.1.1 | przezwojenie silnika
III.26.1.2 | wymiana łożysk
III.26.1.3 | wymiana uszczelnień
III.26.1.4 | wymiana oleju
III.26.1.5 | wymiana wirnika
III.27 | HOMA V2335-T 72/C; 11 kW 2900 obr/min
III.27.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.27.1.1 | przezwojenie silnika
III.27.1.2 | wymiana łożysk
III.27.1.3 | wymiana uszczelnień
III.27.1.4 | wymiana oleju
III.27.1.5 | wymiana wirnika
III.28 | FLYGT 3068.180, 1,5 kW, 1355 obr/min
III.28.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.28.1.1 | przezwojenie silnika
III.28.1.2 | wymiana łożysk
III.28.1.3 | wymiana uszczelnień
III.28.1.4 | wymiana oleju
III.28.1.5 | wymiana wirnika
III.29 | FLYGT 3068.180, 2,0 kW, 1355 obr/min
III.29.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.29.1.1 | przezwojenie silnika
III.29.1.2 | wymiana łożysk
III.29.1.3 | wymiana uszczelnień
III.29.1.4 | wymiana oleju
III.29.1.5 | wymiana wirnika
III.30 | Flygt 3085.160-1660, 2 kW, 1400 obr/min
III.30.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.30.1.1 | przezwojenie silnika
III.30.1.2 | wymiana łożysk
III.30.1.3 | wymiana uszczelnień
III.30.1.4 | wymiana oleju
III.30.1.5 | wymiana wirnika
III.31 | FLYGT 3085.160-256, 2,4 kW, 2840 obr/min
III.31.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.31.1.1 | przezwojenie silnika
III.31.1.2 | wymiana łożysk
III.31.1.3 | wymiana uszczelnień
III.31.1.4 | wymiana oleju
III.31.1.5 | wymiana wirnika
III.32 | Flygt 3102.160-1520, 3,1 kW, 1400 obr/min
III.32.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.32.1.1 | przezwojenie silnika
III.32.1.2 | wymiana łożysk
III.32.1.3 | wymiana uszczelnień
III.32.1.4 | wymiana oleju
III.32.1.5 | wymiana wirnika
III.33 | Flygt 3102.160-1520, 4,2 kW, 2900 obr/min
III.33.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.33.1.1 | przezwojenie silnika
III.33.1.2 | wymiana łożysk
III.33.1.3 | wymiana uszczelnień
III.33.1.4 | wymiana oleju
III.33.1.5 | wymiana wirnika
III.34 | Flygt 6020.180-1910131, 2,2 kW, 1355 obr/min
III.34.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.34.1.1 | przezwojenie silnika
III.34.1.2 | wymiana łożysk
III.34.1.3 | wymiana uszczelnień
III.34.1.4 | wymiana oleju
III.34.1.5 | wymiana wirnika
III.35 | Flygt TP111,cl.F, 1,2 kW, 1355 obr/min
III.35.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.35.1.1 | przezwojenie silnika
III.35.1.2 | wymiana łożysk
III.35.1.3 | wymiana uszczelnień
III.35.1.4 | wymiana oleju
III.35.1.5 | wymiana wirnika
III.36 | Flygt TP111,cl.F, 1,5 kW, 1355 obr/min
III.36.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.36.1.1 | przezwojenie silnika
III.36.1.2 | wymiana łożysk
III.36.1.3 | wymiana uszczelnień
III.36.1.4 | wymiana oleju
III.36.1.5 | wymiana wirnika
III.37 | Flygt TP111,cl.F, 2 kW, 1355 obr/min
III.37.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.37.1.1 | przezwojenie silnika
III.37.1.2 | wymiana łożysk
III.37.1.3 | wymiana uszczelnień
III.37.1.4 | wymiana oleju
III.37.1.5 | wymiana wirnika
III.38 | Flygt TP111,cl.H, 1,3 kW, 1445 obr/min
III.38.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.38.1.1 | przezwojenie silnika
III.38.1.2 | wymiana łożysk
III.38.1.3 | wymiana uszczelnień
III.38.1.4 | wymiana oleju
III.38.1.5 | wymiana wirnika
III.39 | Flygt TP111,cl.H, 2 kW, 1445 obr/min
III.39.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.39.1.1 | przezwojenie silnika
III.39.1.2 | wymiana łożysk
III.39.1.3 | wymiana uszczelnień
III.39.1.4 | wymiana oleju
III.39.1.5 | wymiana wirnika
III.40 | Flygt TP111,cl.H, 3,1 kW, 1450 obr/min
III.40.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.40.1.1 | przezwojenie silnika
III.40.1.2 | wymiana łożysk
III.40.1.3 | wymiana uszczelnień
III.40.1.4 | wymiana oleju
III.40.1.5 | wymiana wirnika
III.41 | Flygt TP111,cl.H, 4,2 kW, 2890 obr/min
III.41.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.41.1.1 | przezwojenie silnika
III.41.1.2 | wymiana łożysk
III.41.1.3 | wymiana uszczelnień
III.41.1.4 | wymiana oleju
III.41.1.5 | wymiana wirnika
III.42 | Flygt NP3102.181.LT/420, 3,1 kW, 1450 obr/min
III.42.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.42.1.1 | przezwojenie silnika
III.42.1.2 | wymiana łożysk
III.42.1.3 | wymiana uszczelnień
III.42.1.4 | wymiana oleju
III.42.1.5 | wymiana wirnika
III.43 | Flygt KS2610.172 MT234; 1,2 kW; 2740 obr/min
III.43.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.43.1.1 | przezwojenie silnika
III.43.1.2 | wymiana łożysk
III.43.1.3 | wymiana uszczelnień
III.43.1.4 | wymiana oleju
III.43.1.5 | wymiana wirnika
III.44 | Flygt 3045.181-1630478; 1,2 kW; 230 V; 2785 obr/min
III.44.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.44.1.1 | przezwojenie silnika
III.44.1.2 | wymiana łożysk
III.44.1.3 | wymiana uszczelnień
III.44.1.4 | wymiana oleju
III.44.1.5 | wymiana wirnika
III.45 | Flygt 3045.181-1350401; 0,75 kW; 230 V; 2825 obr/min
III.45.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.45.1.1 | przezwojenie silnika
III.45.1.2 | wymiana łożysk
III.45.1.3 | wymiana uszczelnień
III.45.1.4 | wymiana oleju
III.45.1.5 | wymiana wirnika
III.46 | KSB Amarex NF 65-220/004ULG 0,8 kW, 1450 obr/min
III.46.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.46.1.1 | przezwojenie silnika
III.46.1.2 | wymiana łożysk
III.46.1.3 | wymiana uszczelnień
III.46.1.4 | wymiana oleju
III.46.1.5 | wymiana wirnika
III.47 | KSB Amarex NF 80-220 034ULG 2,6 kW, 1410 obr/min
III.47.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.47.1.1 | przezwojenie silnika
III.47.1.2 | wymiana łożysk
III.47.1.3 | wymiana uszczelnień
III.47.1.4 | wymiana oleju
III.47.1.5 | wymiana wirnika
III.48 | KSB Ama-Porter 500-ND1, 1,5 kW, 2940 obr/min
III.48.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.48.1.1 | przezwojenie silnika
III.48.1.2 | wymiana łożysk
III.48.1.3 | wymiana uszczelnień
III.48.1.4 | wymiana oleju
III.48.1.5 | wymiana wirnika
III.49 | KSB Amarex KRTF 80-250/164UG-S; 16 kW; 1465 obr/min
III.49.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.49.1.1 | przezwojenie silnika
III.49.1.2 | wymiana łożysk
III.49.1.3 | wymiana uszczelnień
III.49.1.4 | wymiana oleju
III.49.1.5 | wymiana wirnika
III.50 | ABS ASO630.160-S10/4 1,7 kW 1450 obr/min
III.50.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.50.1.1 | przezwojenie silnika
III.50.1.2 | wymiana łożysk
III.50.1.3 | wymiana uszczelnień
III.50.1.4 | wymiana oleju
III.50.1.5 | wymiana wirnika
III.51 | ABS-SULTZER XFP 200G CB 1.3-PE160/4, 17,4 kW;1400 obr/min
III.51.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.51.1.1 | przezwojenie silnika
III.51.1.2 | wymiana łożysk
III.51.1.3 | wymiana uszczelnień
III.51.1.4 | wymiana oleju
III.51.1.5 | wymiana wirnika
III.52 | ABS- SULTZER XFP 200G CB 1.3-PE160/4-50EX; 16 kW; 1470 obr/min
III.52.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.52.1.1 | przezwojenie silnika
III.52.1.2 | wymiana łożysk
III.52.1.3 | wymiana uszczelnień
III.52.1.4 | wymiana oleju
III.52.1.5 | wymiana wirnika
III.53 | ABS- SULTZER IEP-PE2-150E-CB1.1-PE90; 9 kW; 1466 obr/min
III.53.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.53.1.1 | przezwojenie silnika
III.53.1.2 | wymiana łożysk
III.53.1.3 | wymiana uszczelnień
III.53.1.4 | wymiana oleju
III.53.1.5 | wymiana wirnika
III.54 | ABS- SULTZER ABS XFP 80C – 201G, 22 kW, 2900 obr/min
III.54.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.54.1.1 | przezwojenie silnika
III.54.1.2 | wymiana łożysk
III.54.1.3 | wymiana uszczelnień
III.54.1.4 | wymiana oleju
III.54.1.5 | wymiana wirnika
III.55 | ABS- SULTZER XFP 206J CB2 –PE450/4; 45 kW; 1470 obr/min
III.55.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.55.1.1 | przezwojenie silnika
III.55.1.2 | wymiana łożysk
III.55.1.3 | wymiana uszczelnień
III.55.1.4 | wymiana oleju
III.55.1.5 | wymiana wirnika
III.56 | ABS-XFP 81E-VX.4-PE70/2-E-50EX ne.GX5215; 7,7 kW; 2932 obr/min
III.56.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.56.1.1 | przezwojenie silnika
III.56.1.2 | wymiana łożysk
III.56.1.3 | wymiana uszczelnień
III.56.1.4 | wymiana oleju
III.56.1.5 | wymiana wirnika
III.57 | ABS-SULZER AFP 2073 ME 370/4-43; 37kW; 1400 obr/min
III.57.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.57.1.1 | przezwojenie silnika
III.57.1.2 | wymiana łożysk
III.57.1.3 | wymiana uszczelnień
III.57.1.4 | wymiana oleju
III.57.1.5 | wymiana wirnika
III.58 | Hydro-Stal COCO-RL1+CNBA2-GESO+NWTA20;3 kW 2800 obr/min
III.58.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.58.1.1 | przezwojenie silnika
III.58.1.2 | wymiana łożysk
III.58.1.3 | wymiana uszczelnień
III.58.1.4 | wymiana oleju
III.58.1.5 | wymiana wirnika
III.59 | WILO TP 80F155/20; 2,7 kW 1450 obr/min
III.59.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.59.1.1 | przezwojenie silnika
III.59.1.2 | wymiana łożysk
III.59.1.3 | wymiana uszczelnień
III.59.1.4 | wymiana oleju
III.59.1.5 | wymiana wirnika
III.60 | WILO-EMU FA08.64E+T 17-4/16HEx; P2; 6,5kW; 1400 obr/min
III.60.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.60.1.1 | przezwojenie silnika
III.60.1.2 | wymiana łożysk
III.60.1.3 | wymiana uszczelnień
III.60.1.4 | wymiana oleju
III.60.1.5 | wymiana wirnika
III.61 | Jung Pumpen UFK 15/4 B3/4, 3kW, 2800 obr/min
III.61.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.61.1.1 | przezwojenie silnika
III.61.1.2 | wymiana łożysk
III.61.1.3 | wymiana uszczelnień
III.61.1.4 | wymiana oleju
III.61.1.5 | wymiana wirnika
III.62 | Meprozet 80 PZM 2,2/SP-4, 2,2 kW, 1420 obr/min
III.62.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.62.1.1 | przezwojenie silnika
III.62.1.2 | wymiana łożysk
III.62.1.3 | wymiana uszczelnień
III.62.1.4 | wymiana oleju
III.62.1.5 | wymiana wirnika
III.63 | Sarlin S1124AH1A511, 12,5 kW, 1425 obr/min
III.63.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.63.1.1 | przezwojenie silnika
III.63.1.2 | wymiana łożysk
III.63.1.3 | wymiana uszczelnień
III.63.1.4 | wymiana oleju
III.63.1.5 | wymiana wirnika
III.64 | Pompa wodna Biofiltra VGX20/20 Dr.; Q=80-250 l/min; 1,5 kW
III.64.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.64.1.1 | przezwojenie silnika
III.64.1.2 | wymiana łożysk
III.64.1.3 | wymiana uszczelnień
III.64.1.4 | wymiana oleju
III.64.1.5 | wymiana wirnika
III.65 | KSB Amamix C 4131/48 UDG; 4 kW; 690 obr/min
III.65.1 | remont mieszadła (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.65.1.1 | przezwojenie silnika
III.65.1.2 | wymiana łożysk
III.65.1.3 | wymiana uszczelnień
III.65.1.4 | wymiana oleju
III.65.1.5 | wymiana wirnika
III.66 | ABS-SULZER RW3034-A28/6-EC;P1; 4,09 kW; 894 obr/min
III.66.1 | remont mieszadła (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.66.1.1 | przezwojenie silnika
III.66.1.2 | wymiana łożysk
III.66.1.3 | wymiana uszczelnień
III.66.1.4 | wymiana oleju
III.66.1.5 | wymiana wirnika
III.67 | ABS-SULZER RW4021-A40/8-EC; 4,2 kW; 702 obr/min
III.67.1 | remont mieszadła (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.67.1.1 | przezwojenie silnika
III.67.1.2 | wymiana łożysk
III.67.1.3 | wymiana uszczelnień
III.67.1.4 | wymiana oleju
III.67.1.5 | wymiana wirnika
III.68 | ABS-SULZER RW4024-A40/8-EC; 4,2 kW; 702 obr/min
III.68.1 | remont mieszadło (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.68.1.1 | przezwojenie silnika
III.68.1.2 | wymiana łożysk
III.68.1.3 | wymiana uszczelnień
III.68.1.4 | wymiana oleju
III.68.1.5 | wymiana wirnika
III.69 | ABS-RCP 5031A50/12EC; 5,0 kW;
III.69.1 | remont mieszadła pompującego (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem)
III.69.1.1 | przezwojenie silnika
III.69.1.2 | wymiana łożysk
III.69.1.3 | wymiana uszczelnień
III.69.1.4 | wymiana oleju
III.69.1.5 | wymiana wirnika