Formularz ofertowy

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa:…………………………………………………………………………………………..

Siedziba:…………………………………………………………………………………………

Nr telefonu:………………………………………………………………………………….

e-mail …………………………………………………………………………………………...

Nr NIP…………………………………………………………………………………………...

Nr REGON………………………………………………………………………………………

Składamy niniejszą ofertę na:

„Remont pomp głębinowych, pomp sieciowych II st., pomp oraz mieszadeł zatapialnych               z podziałem na 4 zadania”

- Całkowity koszt remontu pomp głębinowych wymienionych w zadaniu nr 1 wyniesie:

Wartość netto			...............................zł

(słownie:………………………………….…………………zł)

Wartość podatku VAT	 ...............................zł

(słownie:………………………………….…………………zł)

Wartość brutto		 ...............................zł

(słownie:………………………………….…………………zł)

Szczegółowy koszt remontowanych pomp wymienionych w zadaniu nr 1 zgodnie z poniższą tabelą:

| I | AGREGATY POMPOWE GŁĘBINOWE | Cena netto | Oferowana gwarancja na urządzenia po naprawie (w miesiącach) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1 | Hydro-Vacum GCA 3.03. z silnikiem SMV-6 7,5 kW |  |  |
| I.1.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.1.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.1.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.1.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.1.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.1.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.1.2.2 | panewki |  |  |
| I.1.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.1.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.2 | GC 6.02. z silnikiem SW1-186 7,5 kW |  |  |
| I.2.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.2.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.2.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.2.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.2.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.2.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.2.2.2 | panewki |  |  |
| I.2.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.2.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.3 | GCA 5.03. z silnikiem SMV-6 11 kW |  |  |
| I.3.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I..3.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I..3.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I..3.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.3.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.3.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.3.2.2 | panewki |  |  |
| I.3.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.3.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.4 | GCA 5.08 z silnikiem SMP-6 11 kW |  |  |
| I.4.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.4.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.4.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.4.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.4.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.4.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.4.2.2 | panewki |  |  |
| I.4.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.4.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.5 | Hydro-Vacum GCA 6.02. z silnikiem SMV-6 13 kW |  |  |
| I.5.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.5.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.5.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.5.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.5.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.5.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.5.2.2 | panewki |  |  |
| I.5.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.5.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.6 | 6. GC 5.05. z silnikiem SM-6 13 kW |  |  |
| I.6.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.6.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.6.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.6.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.6.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.6.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.6.2.2 | panewki |  |  |
| I.6.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.6.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.7 | GCA 6.02. z silnikiem SMV- 6 15 kW |  |  |
| I.7.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.7.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.7.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.7.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.7.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.7.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.7.2.2 | panewki |  |  |
| I.7.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.7.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.7.2.5 | wymiana kabla zasilającego |  |  |
| I.8 | GC 5.05. z silnikiem SMV- 6 18 kW |  |  |
| I.8.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.8.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.8.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.8.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.8.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.8.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.8.2.2 | panewki |  |  |
| I.8.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.8.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.9 | GC 5.06. z silnikiem SMP-6 18 kW |  |  |
| I.9.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.9.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.9.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.9.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.9.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.9.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.9.2.2 | panewki |  |  |
| I.9.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.9.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.10 | Karelma GC 7.02. z silnikiem SM-6 18 kW 2840 obr/min |  |  |
| I.10.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.10.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.10.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.10.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.10.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.10.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.10.2.2 | panewki |  |  |
| I.10.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.10.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.11 | Hydro-Vacum GDC 2.02. z silnikiem SMV- 8 37 kW 2885 obr/min |  |  |
| I.11.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.11.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.11.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.11.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.11.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.11.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.11.2.2 | panewki |  |  |
| I.11.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.11.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.12 | GDC 2.02. z silnikiem SGM-24 37 kW |  |  |
| I.12.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.12.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.12.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.12.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.12.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.12.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.12.2.2 | panewki |  |  |
| I.12.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.12.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.13 | GCA 7.B3.2.2110 z silnikiem SMT-6 18,5 kW |  |  |
| I.13.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.13.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.13.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.13.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.13.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.13.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.13.2.2 | panewki |  |  |
| I.13.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.13.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.14 | Hydro-Vacum GCA.5.03.2.2110 z silnikiem SMP-6 11 kW 2856 obr/min |  |  |
| I.14.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.14.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.14.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.14.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.14.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.14.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.14.2.2 | panewki |  |  |
| I.14.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.14.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.15 | Hydro-Vacum GCA 7.B3.2.2110 z silnikiem SMP-6 18,5 kW 2865 obr/min |  |  |
| I.15.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.15.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.15.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.15.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.15.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.15.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.15.2.2 | panewki |  |  |
| I.15.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.15.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.16 | Hydro-Vacum GC 3.03.2.2 z silnikiem SMV-6 7,5 kW 2880 obr/min |  |  |
| I.16.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.16.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.16.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.16.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.16.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.16.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.16.2.2 | panewki |  |  |
| I.16.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.16.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.17 | Karelma GC 5.05.2.2 z silnikiem SM-6 18 kW 2840 obr/min |  |  |
| I.17.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.17.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.17.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.17.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.17.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.17.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.17.2.2 | panewki |  |  |
| I.17.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.17.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.18 | Hydro-Vacum GDC 2.02.1.2110 SMP-8 37 kW 2902 obr/min |  |  |
| I.18.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.18.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.18.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.18.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.18.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.18.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.18.2.2 | panewki |  |  |
| I.18.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.18.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.19 | Hydro-Vacum GCA 8.03.2.2 z silnikiem SMS-6 7,5 kW 2864 obr/min |  |  |
| I.19.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.19.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.19.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.19.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.19.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.19.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.19.2.2 | panewki |  |  |
| I.19.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.19.2.4 | uszczelnienie |  |  |
| I.20 | Hydro-Vacum GC 5.03.2.2 z silnikiem SMV-6 11 kW 2890 obr/min |  |  |
| I.20.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.20.1.1 | wymiana wirników |  |  |
| I.20.1.2 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.20.1.3 | uszczelnienie |  |  |
| I.20.2 | silnik (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| I.20.2.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| I.20.2.2 | panewki |  |  |
| I.20.2.3 | tuleje łożyskowe |  |  |
| I.20.2.4 | uszczelnienie |  |  |

- Całkowity koszt remontu pomp sieciowych II st. wymienionych w zadaniu nr 2 wyniesie:

Wartość netto			...............................zł

(słownie:………………………………….…………………zł)

Wartość podatku VAT	 ...............................zł

(słownie:………………………………….…………………zł)

Wartość brutto		 ...............................zł

(słownie:………………………………….…………………zł)

Szczegółowy koszt remontowanych pomp sieciowych II st. wymienionych w zadaniu nr 2 zgodnie z poniższą tabelą:

| II | POMPY SIECIOWE II STOPNIA | Cena netto | Oferowana gwarancja na urządzenia po naprawie (w miesiącach) |
| --- | --- | --- | --- |
| II.1 | Grundfos TP 100-200 z silnikiem RF 30/2-75 30 kW 2900 n/min |  |  |
| II.1.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| II.1.1.1 | wymiana wirnika |  |  |
| II.1.1.2 | wymiana uszczelnień |  |  |
| II.1.1.3 | wymiana łożysk |  |  |
| II.1.1.4 | przezwojenie silnika |  |  |
| II.2 | Grundfos TP 100-200 z silnikiem 210A-F 30 kW 2900 n/min |  |  |
| II.2.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| II.2.1.1 | wymiana wirnika |  |  |
| II.2.1.2 | wymiana uszczelnień |  |  |
| II.2.1.3 | wymiana łożysk |  |  |
| II.2.1.4 | przezwojenie silnika |  |  |
| II.3 | Grundfos TP 100-480 z silnikiem 2-A-F-A 30 kW 2900 n/min |  |  |
| II.3.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| II.3.1.1 | wymiana wirnika |  |  |
| II.3.1.2 | wymiana uszczelnień |  |  |
| II.3.1.3 | wymiana łożysk |  |  |
| II.3.1.4 | przezwojenie silnika |  |  |
| II.4 | Grundfos MMG 180L-4-488FF300-E z silnikiem 22 kW 1460 n/min |  |  |
| II.4.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| II.4.1.1 | wymiana wirnika |  |  |
| II.4.1.2 | wymiana uszczelnień |  |  |
| II.4.1.3 | wymiana łożysk |  |  |
| II.4.1.4 | przezwojenie silnika |  |  |
| II.5 | Grundfos NB 125-250/266 z silnikiem 22 kW 1460 n/min |  |  |
| II.5.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| II.5.1.1 | wymiana wirnika |  |  |
| II.5.1.2 | wymiana uszczelnień |  |  |
| II.5.1.3 | wymiana łożysk |  |  |
| II.5.1.4 | przezwojenie silnika |  |  |
| II.6 | EBARA EVMG 453-OF5 z silnikiem 11 kW 2850 n./min. AMPE 160M AB2 |  |  |
| II.6.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| II.6.1.1 | wymiana wirnika |  |  |
| II.6.1.2 | wymiana uszczelnień |  |  |
| II.6.1.3 | wymiana łożysk |  |  |
| II.6.1.4 | przezwojenie silnika |  |  |
| II.7 | EBARA MD/A 65-125 z silnikiem 5,5 kW 2880 n./min. |  |  |
| II.7.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| II.7.1.1 | wymiana wirnika |  |  |
| II.7.1.2 | wymiana uszczelnień |  |  |
| II.7.1.3 | wymiana łożysk |  |  |
| II.7.1.4 | przezwojenie silnika |  |  |
| II.8 | Grundfos LP 100-200/210 z silnikiem 30 kW 2955 n./min. 30/2-75 1MV1 |  |  |
| II.8.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| II.8.1.1 | wymiana wirnika |  |  |
| II.8.1.2 | wymiana uszczelnień |  |  |
| II.8.1.3 | wymiana łożysk |  |  |
| II.8.1.4 | przezwojenie silnika |  |  |
| II.9 | Grundfos LP 100-200/210 A-F-A-BBUE z silnikiem 30 kW 2955 n./min. 30/2-75 IMV1 |  |  |
| II.9.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| II.9.1.1 | wymiana wirnika |  |  |
| II.9.1.2 | wymiana uszczelnień |  |  |
| II.9.1.3 | wymiana łożysk |  |  |
| II.9.1.4 | przezwojenie silnika |  |  |
| II.10 | Grundfos LP 100-200/210 A-F-A-BBUE Z silnikiem 30 kW 2935 n./m. ATB YAF 200L/2A-21 PTC 160 C |  |  |
| II.10.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| II.10.1.1 | wymiana wirnika |  |  |
| II.10.1.2 | wymiana uszczelnień |  |  |
| II.10.1.3 | wymiana łożysk |  |  |
| II.10.1.4 | przezwojenie silnika |  |  |
| II.11 | Grundfos TP 100-480/2 A-F-A-BQQE z silnikiem 30 kW 2955 n./m. Siemens |  |  |
| II.11.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| II.11.1.1 | wymiana wirnika |  |  |
| II.11.1.2 | wymiana uszczelnień |  |  |
| II.11.1.3 | wymiana łożysk |  |  |
| II.11.1.4 | przezwojenie silnika |  |  |
| II.12 | Grundfos LP 100-200/210 A-F-A-BBUE z silnikiem 30 kW 2955 n./m. 30/2-75 IMV1 |  |  |
| II.12.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| II.12.1.1 | wymiana wirnika |  |  |
| II.12.1.2 | wymiana uszczelnień |  |  |
| II.12.1.3 | wymiana łożysk |  |  |
| II.12.1.4 | przezwojenie silnika |  |  |
| II.13 | Grundfos TP 100-480/2 A-F-A-BQQE-RX1 z silnikiem 30 kW 2955 n./m. Siemens |  |  |
| II.13.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| II.13.1.1 | wymiana wirnika |  |  |
| II.13.1.2 | wymiana uszczelnień |  |  |
| II.13.1.3 | wymiana łożysk |  |  |
| II.13.1.4 | przezwojenie silnika |  |  |
| II.14 | EBARA EVMG 453-OF5 z silnikiem 11 kW 2850 n./min. ETM3 132-11-2 |  |  |
| II.14.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| II.14.1.1 | wymiana wirnika |  |  |
| II.14.1.2 | wymiana uszczelnień |  |  |
| II.14.1.3 | wymiana łożysk |  |  |
| II.14.1.4 | przezwojenie silnika |  |  |
| II.15 | EBARA EVMG 453-OF5 z silnikiem 11 kW 2850 n./min. AM 160M VA2 |  |  |
| II.15.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| II.15.1.1 | wymiana wirnika |  |  |
| II.15.1.2 | wymiana uszczelnień |  |  |
| II.15.1.3 | wymiana łożysk |  |  |
| II.15.1.4 | przezwojenie silnika |  |  |
| II.16 | Grundfos CR32-4-2 A-F-A-E-HQQE z silnikiem 7,5 kW 2910 n./m. MG132SB2-38FF265-H3 |  |  |
| II.16.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| II.16.1.1 | wymiana wirnika |  |  |
| II.16.1.2 | wymiana uszczelnień |  |  |
| II.16.1.3 | wymiana łożysk |  |  |
| II.16.1.4 | przezwojenie silnika |  |  |

- Całkowity koszt remontu pomp oraz mieszadeł zatapialnych wymienionych w zadaniu nr 3 wyniesie:

Wartość netto			...............................zł

(słownie:………………………………….…………………zł)

Wartość podatku VAT	 ...............................zł

(słownie:………………………………….…………………zł)

Wartość brutto		 ...............................zł

(słownie:………………………………….…………………zł)

Szczegółowy koszt remontowanych pomp oraz mieszadeł zatapialnych wymienionych w zadaniu nr 3 zgodnie z poniższą tabelą:

| III | POMPY ZATAPIALNE NA SIECI KANALIZACYJ NEJ | Cena netto | Oferowana gwarancja na urządzenia po naprawie(w miesiącach) |
| --- | --- | --- | --- |
| III.1 | Grundfos SV 024BH1D501P , 2,2 kW, 1400 obr/min. |  |  |
| III.1.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.1.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.1.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.1.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.1.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.1.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.2 | Grundfos SLV.65.65.11.2.50B ; 1,1 kW; 2830 obr/min. |  |  |
| III.2.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.2.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.2.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.2.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.2.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.2.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.3 | Grundfos SLV.65.65.15.4.50B ; 1,5 kW; 1720 obr/min. |  |  |
| III.3.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.3.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.3.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.3.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.3.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.3.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.4 | Grundfos SLV.80.80.11.4.50D.C; 1,1 kW ; 1452 obr/min. |  |  |
| III.4.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.4.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.4.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.4.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.4.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.4.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.5 | Grundfos SLV.80.80.13.4.50D.C; 1,3 kW; 1460 obr/min. |  |  |
| III.5.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.5.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.5.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.5.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.5.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.5.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.6 | Grundfos SLV.80.80.22.4.50D.C; 2,2 kW; 2900 obr/min. |  |  |
| III.6.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.6.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.6.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.6.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.6.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.6.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.7 | Grundfos SEV 80.80.22.4.50D 2,2 kW, 1445 obr/min. |  |  |
| III.7.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.7.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.7.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.7.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.7.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.7.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.8 | Grundfos SEV 100.100.40.4.51D 4,9 kW, 1400 obr/min. |  |  |
| III.8.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.8.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.8.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.8.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.8.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.8.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.9 | Grundfos SLV 65.80.22.2.50D.C 2,9 kW 2900 obr/min |  |  |
| III.9.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.9.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.9.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.9.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.9.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.9.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.10 | Grundfos SEV 80.80.22.4.50D 2,9 kW 1445 obr/min |  |  |
| III.10.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.10.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.10.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.10.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.10.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.10.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.11 | Grundfos SEV 80.80.11.4.50D.C 1,4 kW 1452 obr/min |  |  |
| III.11.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.11.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.11.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.11.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.11.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.11.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.12 | Grundfos SV024B1D501P 1,6 kW 1413 obr/min |  |  |
| III.12.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.12.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.12.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.12.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.12.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.12.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.13 | Grundfos SEV 100.10040.451D 4 kW 2900 obr/min |  |  |
| III.13.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.13.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.13.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.13.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.13.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.13.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.14 | Grundfos SLV.65.65.15.2.50B 1,5 kW 2720 obr/min |  |  |
| III.14.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.14.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.14.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.14.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.14.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.14.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.15 | Grundfos SLV.65.65.22.2.50D.C 2,2 kW 2900 obr/min |  |  |
| III.15.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.15.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.15.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.15.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.15.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.15.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.16 | FLYGT 3068.180, 1,5 kW, 1355 obr/min |  |  |
| III.16.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.16.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.16.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.16.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.16.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.16.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.17 | FLYGT 3068.180, 2,0 kW, 1355 obr/min |  |  |
| III.17.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.17.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.17.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.17.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.17.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.17.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.18 | Flygt 3085.160-1660, 2 kW, 1400 obr/min |  |  |
| III.18.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.18.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.18.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.18.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.18.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.18.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.19 | FLYGT 3085.160-256, 2,4 kW, 2840 obr/min |  |  |
| III.19.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.19.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.19.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.19.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.19.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.19.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.20 | Flygt 3102.160-1520, 3,1 kW, 1400 obr/min |  |  |
| III.20.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.20.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.20.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.20.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.20.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.20.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.21 | Flygt 3102.160-1520, 4,2 kW, 2900 obr/min |  |  |
| III.21.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.21.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.21.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.21.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.21.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.21.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.22 | Flygt 6020.180-1910131, 2,2 kW, 1355 obr/min |  |  |
| III.22.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.22.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.22.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.22.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.22.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.22.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.23 | Flygt NP3102.181.LT/420, 3,1 kW, 1450 obr/min |  |  |
| III.23.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.23.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.23.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.23.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.23.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.23.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.24 | Flyght 3102.181 4,2 kW 2890 obr/min |  |  |
| III.24.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.24.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.24.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.24.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.24.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.24.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.25` | Flyght 3085.160 1,3 kW 1445 obr/min |  |  |
| III.25.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.25.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.25.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.25.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.25.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.25.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.26 | Flyght 3080.160 2,4 kW 2840 obr/min |  |  |
| III.261.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.26.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.26.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.26.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.26.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.26.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.27 | FLYGT 3068.180, 1,5 kW, 1370 obr/min |  |  |
| III.27.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.27.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.27.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.27.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.27.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.27.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.28 | Flyght 3045.181 1,2 kW 2785 obr/min |  |  |
| III.28.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.28.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.28.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.28.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.28.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.28.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.29 | FLYGT 3069.180, 1,5 kW, 1370 obr/min |  |  |
| III.29.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.29.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.29.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.29.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.29.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.29.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.30 | FLYGT 3085.183, 2 kW, 1405 obr/min |  |  |
| III.30.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.30.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.30.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.30.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.30.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.30.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.31 | Metalchem MSV 80-14 H ; 1,5 kW ; 1410 obr/min. |  |  |
| III.31.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.31.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.31.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.31.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.31.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.31.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.32 | Metalchem MS1 -24; 2,2 kW 1380 obr/min |  |  |
| III.32.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.32.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.32.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.32.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.32.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.32.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.33 | Metalchem MSV 80-434 ; 3 kW ; 1415 obr/min. |  |  |
| III.33.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.33.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.33.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.33.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.33.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.33.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.34 | Metalchem MSV 80-42 L ; 4 kW ; 2885 obr/min. |  |  |
| III.34.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.34.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.34.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.34.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.34.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.34.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.35 | Metalchem MS1 -74; 7,5 kW 1425 obr/min |  |  |
| III.35.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.35.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.35.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.35.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.35.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.35.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.36 | Metalchem MS1 -94; 9,5 kW 1410 obr/min |  |  |
| III.36.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.36.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.36.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.36.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.36.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.36.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.37 | Metalchem MS1 -124; 12,5 kW 1400 obr/min |  |  |
| III.37.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.37.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.37.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.37.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.37.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.37.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.38 | Metalchem MSK1 -80-184; 18,5 kW 1440 obr/min |  |  |
| III.38.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.38.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.38.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.38.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.38.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.38.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.39 | Metalchem/MSV-80-24, 2,2 kW 1410 obr/min |  |  |
| III.39.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.39.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.39.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.39.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.39.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.39.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.40 | Metalchem MS1-24Z3 2,2 kW 1380 obr/min |  |  |
| III.40.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.40.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.40.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.40.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.40.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.40.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.41 | Metalchem MS5-74Z 7,5 kW 1400 obr/min |  |  |
| III.41.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.41.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.41.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.41.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.41.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.41.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.42 | HOMA TP53V26/2DT/C; 2,6 kW 2900 obr/min |  |  |
| III.42.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.42.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.42.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.42.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.42.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.42.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.43 | Homa TP53V40/2DT/C ; 3,4 kW ; 2900 obr/min |  |  |
| III.43.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.43.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.43.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.43.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.43.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.43.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.44 | Homa TP70V31/2D/C; 2,4 kW ; 2900 obr/min |  |  |
| III.44.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.44.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.44.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.44.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.44.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.44.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.44.1.6 | wymiana kabla zasilającego |  |  |
| III.45 | Homa TP70V31/2D/C; 3 kW ; 2900 obr/min |  |  |
| III.45.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.45.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.45.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.45.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.45.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.45.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.46 | HOMA TP70V50/2HD/C; 4,4 kW 2900 obr/min |  |  |
| III.46.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.46.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.46.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.46.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.46.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.46.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.47 | Homa V1336-C24/C ; 1,3 kW ; 2900 obr/min |  |  |
| III.47.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.47.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.47.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.47.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.47.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.47.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.48 | Homa V1344-D44/C ; 2,6 kW ; 2900 obr/min. |  |  |
| III.48.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.48.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.48.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.48.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.48.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.48.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.49 | Homa V1337-172C ; 11,5 kW ; 1450 obr/min |  |  |
| III.49.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.49.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.49.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.49.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.49.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.49.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.50 | HOMA V2335-T 72/C; 11 kW 2900 obr/min |  |  |
| III.50.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.50.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.50.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.50.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.50.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.50.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.51 | Homa AM122.1,7/4D 1,7 kW 1450 obr/min |  |  |
| III.51.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.51.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.51.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.51.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.51.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.51.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.52 | Homa AM122.2,6/2D 2,6 kW 2900 obr/min |  |  |
| III.52.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.52.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.52.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.52.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.52.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.52.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.53 | Homa V2335-T72/C 9,5 kW 2900 obr/min |  |  |
| III.53.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.53.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.53.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.53.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.53.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.53.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.54 | Homa TP53V26/2DT/C 2,1 kW 2900 obr/min |  |  |
| III.54.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.54.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.54.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.54.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.54.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.54.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.55 | Homa TP70V31/2D 2,5 kW 2900 obr/min |  |  |
| III.55.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.55.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.55.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.55.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.55.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.55.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.56 | KSB Amarex NF 65-220/004ULG 0,8 kW, 1450 obr/min |  |  |
| III.56.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.56.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.56.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.56.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.56.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.56.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.57 | KSB Amarex NF 80-220 034 ULG, 1,9 kW, 1450 obr/min |  |  |
| III.57.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.57.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.57.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.57.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.57.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.57.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.58 | KSB Amarex NF 80-220 034ULG 2,6 kW, 1410 obr/min |  |  |
| III.58.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.58.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.58.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.58.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.58.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.58.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.59 | KSB Amarex NF 80-220 044ULG 3,7 kW, 1410 obr/min |  |  |
| III.59.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.59.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.59.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.59.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.59.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.59.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.60 | KSB Amarex KRTF 80-250/54UG, 5,5 kW, 1410 obr/min |  |  |
| III.60.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.60.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.60.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.60.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.60.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.60.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.61 | KSB Amarex KRTF 80-250/74UG, 7,5 kW, 1410 obr/min |  |  |
| III.61.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.61.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.61.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.61.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.61.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.61.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.62 | KSB Amarex KRTD 150-2517114UG, 11 kW, 1465 obr/min |  |  |
| III.62.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.62.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.62.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.62.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.62.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.62.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.63 | KSB Ama-Porter 500-ND1, 1,5 kW, 2940 obr/min |  |  |
| III.63.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.63.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.63.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.63.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.63.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.63.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.64 | ABS ASO630.160-S10/4 1,7 Kw 1450 obr/min |  |  |
| III.64.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.64.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.64.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.64.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.64.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.64.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.65 | ABS-SULTZER XFP 200G CB 1.3-PE160/4, 17,4 Kw;1400 obr/min |  |  |
| III.65.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.65.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.65.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.65.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.65.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.65.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.66 | ABS- SULTZER XFP 200G CB 1.3-PE160/4-50EX; 16 kW; 1470 obr/min |  |  |
| III.66.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.66.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.66.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.66.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.66.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.66.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.67 | ABS- SULTZER IEP-PE2-150E-CB1.1-PE90; 9 kW; 1466 obr/min |  |  |
| III.67.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.67.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.67.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.67.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.67.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.67.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.68 | ABS- SULTZER ABS XFP 80C – 201G, 22 kW, 2900 obr/min |  |  |
| III.68.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.68.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.68.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.68.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.68.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.68.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.69 | ABS- SULTZER XFP 206J CB2 –PE450/4; 45 kW; 1470 obr/min |  |  |
| III.69.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.69.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.69.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.69.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.69.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.69.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.70 | Sulzer AS0631.151-S30_2STD-400V/50D 3,7 kW 2900 obr/min |  |  |
| III.70.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.70.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.70.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.70.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.70.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.70.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.71 | (Sulzer) AFP 2073 ME 370/4-43 XFP 37 kW |  |  |
| III.71.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.71.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.71.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.71.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.71.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.71.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.72 | 201J-CB2.332-PE370/4 XFP 37 kW |  |  |
| III.72.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.72.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.72.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.72.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.72.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.72.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.73 | 206J-CB2.311-PE370/4 37 kW |  |  |
| III.73.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.73.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.73.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.73.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.73.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.73.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.74 | Hydro-Stal COCO-RLI+CNBA2-GESO+NWTA20;3 kW 2800 obr/min |  |  |
| III.74.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.74.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.74.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.74.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.74.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.74.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.75 | WILO TP 80F155/20; 2,7 kW 1450 obr/min |  |  |
| III.75.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.75.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.75.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.75.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.75.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.75.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.76 | Jung Pumpen UFK 15/4 B3/4, 3kW, 2800 obr/min |  |  |
| III.76.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.76.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.76.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.76.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.76.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.76.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.77 | Jung Pumpen UFK 15/4 B3/4, 1,8 kW, 1420 obr/min |  |  |
| III.77.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.77.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.77.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.77.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.77.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.77.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.78 | Meprozet 80 PZM 2,2/SP-4, 2,2 kW, 1420 obr/min |  |  |
| III.78.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.78.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.78.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.78.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.78.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.78.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.79 | Sarlin S1124AH1A511, 12,5 kW, 1425 obr/min |  |  |
| III.79.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.79.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.79.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.79.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.79.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.79.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.80 | Pedrollo VXC30/70-F 2,2 kW 2900 obr/min |  |  |
| III.80.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.80.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.80.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.80.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.80.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.80.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.81 | Famel SLŁ132M68 5,5 kW 950 obr/min |  |  |
| III.81.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.81.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.81.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.81.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.81.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.81.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| III.82 | MEZ Czechy F280 M06 75 kW 985 obr/min |  |  |
| III.82.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| III.82.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| III.82.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| III.82.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| III.82.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| III.82.1.5 | wymiana wirnika |  |  |

- Całkowity koszt remontu pomp i mieszadeł oczyszczalni ścieków wymienionych w zadaniu nr 4 wyniesie:

Wartość netto			...............................zł

(słownie:………………………………….…………………zł)

Wartość podatku VAT	 ...............................zł

(słownie:………………………………….…………………zł)

Wartość brutto		 ...............................zł

(słownie:………………………………….…………………zł)

Szczegółowy koszt remontowanych pomp oraz mieszadeł zatapialnych wymienionych w zadaniu nr 4 zgodnie z poniższą tabelą:

| IV | POMPY I MIESZADŁA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | Cena netto | Oferowana gwarancja na urządzenia po naprawie(w miesiącach) |
| --- | --- | --- | --- |
| IV.1 | ABS-SULTZER XFP 206J CB2-PE370/4-J-50EX P1:39,4 kW;1473 obr/min |  |  |
| IV.1.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.1.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.1.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.1.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.1.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.1.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| IV.2 | ABS-SULTZER XFP 206J CB2-PE450/4-J-50 P1:47,8 kW;1480 obr/min |  |  |
| IV.2.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.2.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.2.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.2.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.2.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.2.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| IV.3 | ABS-SULTZER AFP 2046 ME140/6D 14,00 kW ; 960 obr/min |  |  |
| IV.3.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.3.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.3.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.3.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.3.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.3.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| IV.4 | ABS-SULTZER XFP 201J CB2.333-PE370/4-J-50EX P1:39,4 kW;1473 obr/min |  |  |
| IV.4.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.4.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.4.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.4.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.4.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.4.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| IV.5 | ABS-SULTZER AFP 2046.4- ME90/6K P1:10,4kW ; 980 obr/min |  |  |
| IV.5.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.5.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.5.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.5.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.5.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.5.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| IV.6 | ABS-XFP 81E-VX.4-PE70/2-E-50EX ne.GX5215 ; P: 7,7 KW ; 2932 obr/min ; |  |  |
| IV.6.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.6.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.6.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.6.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.6.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.6.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| IV.7 | KSB Amarex KRTF 80-250/164UG-S, 16,00 kW, 1465 obr/min |  |  |
| IV.7.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.7.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.7.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.7.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.7.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.7.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| IV.8 | Metalchem MS5-74 ; P: 7,5 kW ,1425 obr./min |  |  |
| IV.8.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.8.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.8.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.8.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.8.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.8.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| IV.9 | Pompa wodna Biofiltra VGX20/20 Dr.; Q=80-250l/min ;1,5kW |  |  |
| IV.9.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.9.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.9.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.9.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.9.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.9.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| IV.10 | WILO-EMU FA08.64E + T 17-4/16HEx ;P2:6,5 kW, 1400obr/min |  |  |
| IV.10.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.10.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.10.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.10.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.10.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.10.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| IV.11 | KSB Amamix C 4131/48 UDG ; 4,00 kW; 690 obr/min |  |  |
| IV.11.1 | remont mieszadła (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.11.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.11.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.11.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.11.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.11.1.5 | wymiana śmigła |  |  |
| IV.12 | ABS-SULZER RW3034-A28/6-EC ; P1:4,09kW;894obr/min |  |  |
| IV.12.1 | remont mieszadła (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.12.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.12.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.12.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.12.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.12.1.5 | wymiana śmigła |  |  |
| IV.13 | ABS-SULZER RW4021-A40/8-EC , 4,2 kW ,702 obr/min, |  |  |
| IV.13.1 | remont mieszadła (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.13.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.13.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.13.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.13.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.13.1.5 | wymiana śmigła |  |  |
| IV.14 | ABS-SULZER RW4024-A40/8-EC , 4,2 kW , 702 obr/min |  |  |
| IV.14.1 | remont mieszadła (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.14.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.14.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.14.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.14.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.14.1.5 | wymiana śmigła |  |  |
| IV.15 | ABS – SULZER AFP 2073 ME 370/4-43 ; 37kW ;1400 obr/min |  |  |
| IV.15.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.15.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.15.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.15.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.15.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.15.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| IV.16 | Pompa recyrkulacyjna ABS – RCP 5031A50/12EC ; 5,0 kW |  |  |
| IV.16.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.16.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.16.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.16.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.16.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.16.1.5 | wymiana śmigła |  |  |
| IV.17 | Pompa pulpy piaskowej KSB AMAREXNF65-220/014YLGH-145 ; 1420obr/min ; 1,3 kW |  |  |
| IV.17.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.17.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.17.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.17.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.17.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.16.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| IV.18 | Pompa zatapialna - zlewnia ABS AFP0832.4-M40/2 ; 2900obr/min ; 4,8kW |  |  |
| IV.18.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.18.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.18.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.18.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.18.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.18.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| IV.19 | Pompa recyrkulacyjna Białogon RZ125-400SE; 960obr/min ; 15,0 Kw ; 605 kg |  |  |
| IV.19.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.19.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.19.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.19.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.19.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.19.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| IV.20 | Pompa zatapialna - komora tłuszczu ABS-SULZER typ AFP0835.2-M1 10/2; 2900 obr/min ; 13,3kW ; SN003389302 |  |  |
| IV.20.1 | remont pompy (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.20.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.20.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.20.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.20.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.20.1.5 | wymiana wirnika |  |  |
| IV.21 | ABS-SULZER RW3031-A15/6-EC ; P1:2,2kW, 910 obr/min |  |  |
| IV.21.1 | remont mieszadła (wszystkie ceny należy podać wraz z robocizną i transportem) |  |  |
| IV.21.1.1 | przezwojenie silnika |  |  |
| IV.21.1.2 | wymiana łożysk |  |  |
| IV.21.1.3 | wymiana uszczelnień |  |  |
| IV.21.1.4 | wymiana oleju |  |  |
| IV.21.1.5 | wymiana śmigła |  |  |

Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Akceptujemy wskazany w zapytaniu czas związania ofertą.

- Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego żadnych uwag, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zapoznaliśmy się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych i wyrażamy zgodę na ich przetwarzanie.

Miejsce i data...........................................     ...............................................................................

Pieczątka i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiąza