**Dodatek nr 2 do SIWZ**

**Wzór formularza oferty**

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

**OFERTA**

**Zamawiający:**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa:……………………………………………………………………………………………..

Siedziba:……………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/fax:…………………………………………………………………………………….

Nr NIP……………………………………………………………………………………………...

Nr REGON…………………………………………………………………………………………

Składamy niniejszą ofertę na:

***„Dostawa rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK Sp. z o.o. w Wołominie.”***

**Szacunkowy 12 miesięczny koszt realizacji umowy wyniesie:**

Wartość netto ………………................................................................................zł

(słownie: …………………………………………………………zł)

Wartość podatku VAT …...................................................................................................zł (słownie: ………………………………………………………....zł)

Wartość brutto ….................................................................................................. zł (słownie: …………………………………………………………zł)

Szczegółowy wykaz rur stanowi załącznik nr 1 do oferty.

Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

*Oświadczamy, że:*

1. *Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.*
2. *Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.*
3. *Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego żadnych uwag, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego*
4. *Wadium w wysokości 20 000,00 złotych zostało wniesione w formie……………………………………………*
5. *Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne.*

Miejsce i data…................................................... …..........................................................

***Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania***

**Załącznik nr 1**

**RURY WODOCIĄGOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **planowa ilość mb** | **jednostkowa cena netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø 400 | 830 |  |  |  |  |
| 2. | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø 315 | 650 |  |  |  |  |
| 3. | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø 250 | 300 |  |  |  |  |
| 4. | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø 225 | 700 |  |  |  |  |
| 5. | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø 160 | 300 |  |  |  |  |
| 6. | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø 110 | 500 |  |  |  |  |
| 7. | Rura trójwarstwowa PE 100 RC SDR 11 ø 90 | 150 |  |  |  |  |
| 8. | Rura dwuwarstwowa PE/PE 100 RC SDR 11 ø 315 | 300 |  |  |  |  |
| 9. | Rura dwuwarstwowa PE/PE 100 RC SDR 11 ø 250 | 300 |  |  |  |  |
| 10. | Rura dwuwarstwowa PE/PE 100 RC SDR 11 ø 160 | 300 |  |  |  |  |
| 11. | Rura dwuwarstwowa PE/PE 100 RC SDR 11 ø 110 | 1000 |  |  |  |  |
| 12. | Rura dwuwarstwowa PE/PE 100 RC SDR 11 ø 90 | 300 |  |  |  |  |
| 13. | Rura lita PEHD 100 SDR 17 ø 110 L=12 m | 200 |  |  |  |  |
| 14. | Rura lita PEHD 100 SDR 17 ø 90 L=12 m | 200 |  |  |  |  |
| 15. | Rura PE 100 SDR 11 ø 63x5,8 | 100 |  |  |  |  |
| 16. | Rura PE 100 SDR 11 ø 50x4,6 | 150 |  |  |  |  |
| 17. | Rura PE 100 SDR 11 ø 40x3,7 | 1000 |  |  |  |  |
| Razem cena ofertowa | | | |  |  |  |

**KANALIZACJA SANITARNA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **WYSZCZEGÓŁNIENIE** | **planowana ilość szt.** | **jednostkowa cena netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Rura PCV-U klasy „S” (SDR 34, SN 8) **Ø 200x5,**9**/L 2000,** z gumowymi uszczelkami wargowymi | 80 |  |  |  |  |
| 2. | Rura PCV-U klasy „S” (SDR 34, SN 8) **Ø 200x5,9/L 1000,**z gumowymi uszczelkami wargowymi | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Rura PCV-U klasy „S” (SDR 34, SN 8) **Ø 160x4,7/L 2000** z gumowymi uszczelkami wargowymi | 600 |  |  |  |  |
| 4. | Rura PCV-U klasy „S” (SDR 34, SN 8) **Ø 160x4,7/L 1000**  z gumowymi uszczelkami wargowymi | 200 |  |  |  |  |
| 5. | Mufa Ø200PCV-U SN8 z ogranicznikiem | 15 |  |  |  |  |
| 6. | Mufa Ø200PCV-U SN8 bez ogranicznika | 15 |  |  |  |  |
| 7. | Mufa Ø160PCV-U SN8 z ogranicznikiem | 50 |  |  |  |  |
| 8. | Mufa Ø160PCV-U SN8 bez ogranicznika | 50 |  |  |  |  |
| 9. | Korek Ø200PCV-U | 20 |  |  |  |  |
| 10. | Korek Ø160PCV-U | 50 |  |  |  |  |
| 11. | Kolano Ø 200x15o PCV-U SN8 | 20 |  |  |  |  |
| 12. | Kolano Ø 200x30o PCV-U SN8 | 20 |  |  |  |  |
| 13. | Kolano Ø 160x15o PCV-U SN8 | 100 |  |  |  |  |
| 14. | Kolano Ø 160x30o PCV-U SN8 | 100 |  |  |  |  |
| 15. | Kolano Ø 160x45o PCV-U SN8 | 50 |  |  |  |  |
| 16. | Redukcja PVC-U Ø 200/160 | 25 |  |  |  |  |
| 17. | Redukcja PVC-U Ø 160/110 | 50 |  |  |  |  |
| 18. | Kineta przelotowa dla rury karbowanej 425wymiar 160 PP | 120 |  |  |  |  |
| 19. | Kineta zbiorcza dla rury karbowanej 425 wymiar 160x160x160 PP | 50 |  |  |  |  |
| 20. | Rura karbowana trzonowa jednowarstwowa 425x6000 PP | 30 |  |  |  |  |
| 21. | Teleskop z włazem żeliwnym B 125-12,5 t | 100 |  |  |  |  |
| 22. | Teleskop z włazem żeliwnym B 400-40 t | 100 |  |  |  |  |
| 23. | Trójnik PVC 160/160 45o | 20 |  |  |  |  |
| 24. | Trójnik PVC 200/200 45o | 20 |  |  |  |  |
| 25. | Trójnik PVC 200/160 45o | 10 |  |  |  |  |
| 26. | Trójnik PVC 160/160 90o | 20 |  |  |  |  |
| 27. | Trójnik PVC 200/200 90o | 10 |  |  |  |  |
| 28. | Trójnik PVC 200/160 90o | 10 |  |  |  |  |
| Razem cena ofertowa | | | |  |  |  |

**Dodatek nr 3 do SIWZ**

**Wzór oświadczenia**

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na

***„Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK Sp. z o.o. w Wołominie.”***

ja (imię i nazwisko)......................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy.............................................................................

……………………………………………………………………………...........………............

oświadczam, że:

zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Upoważniamy Zamawiającego, lub jego upoważnionych przedstawicieli   
do przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie doświadczeń, dokumentów   
i przedstawionych informacji oraz do wyjaśnienia wszystkich aspektów zgłoszonej oferty.

Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie   
i załącznikach są aktualne i kompletne.

Miejsce i data..................................................... Podpis............................................................

***Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań***

**Dodatek nr 4 do SIWZ**

**Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia**

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

**OŚWIADCZENIE**

**o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:

***„Dostawa rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK Sp. z o.o. w Wołominie.”***

ja (imię i nazwisko).......................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy.............................................................................

……………………………………………………………………………...........………............

oświadczam, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w Dziale IV, Rozdziale X Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zamówień nieobjętych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych - zatwierdzony Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016 r.

Miejsce i data..................................................... Podpis............................................................

***Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań***

**Dodatek nr 6 do SIWZ**

**Wzór upoważnienia**

**UPOWAŻNIENIE**

Nazwa:……………………………………………………………...............................................

Siedziba: ………………………………………………………………………….......................

Adres: ………………………………………………………………………………....................

Telefony: ………………………….………………………………………………......................

Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: …………………………………………….............

Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na ***„Dostawa rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK Sp. z o.o. w Wołominie.”***

i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

……………………………………...............................................................................

……………………………………...............................................................................

Miejsce i data..................................................... Podpis............................................................

***Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań***

**Dodatek nr 7 do SIWZ**

**Lista podmiotów – grupa kapitałowa**

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej\*.**

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na ***„Dostawa rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK Sp. z o.o. w Wołominie.”***

1. **składamy listę podmiotów**, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późń. zm.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …. |  |  |

*.......................................*

*(miejscowość, data*

*..................................................................*

*podpis osoby uprawnionej do*

*reprezentowania wykonawcy*

1. **informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późń. zm.),

*.......................................*

*(miejscowość, data)*

*..................................................................*

*podpis osoby uprawnionej do*

*reprezentowania wykonawcy*

***\* UWAGA: - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2***